| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 2/AD 160 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Adapter zur Verlängerung des ego und Nexxt Typ 2/AD 160 Adapter für thermisch getrennte Rundkanäle DN160, notwendig für den ego bei Rundkanallängen über 500 mm und für den Nexxt bei Rundkanallängen in der Unterputzvariante über 475 mm und bei der Aufputzvariante über 305 mm. Maße: Einbau in Rundkanal mit DN160 (Ø x L): 154 x 100 mm Fabrikat LUNOS Typ 2/AD 160 Best.-Nr. 039 965 |  |  |  |  |