| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 9/WDSE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Winddrucksicherung für e² Typ 9/WDSE Winddrucksicherung für e² bei erhöhter Windbeanspruchung. Einbau ab einer Wandstärke von 370 mm. Einbau in Rundkanal mit DN160. (Ø x L): 154 x 80 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/WDSE Best.-Nr. 039 860 |  |  |  |  |