| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 5/ACM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Zusatzmodul Typ 5/ACM Zusatzmodul für die Touch Air Comfort (TAC) zum Anschluss der Silvento Typen V30/60, KL30/60 und dem Axiallüfter AB 30/60. Das Modul dient zum Durchschalten der 230 V AC auf die Lüfter, mittels 12 V-Signalen von der TAC. Abmessungen in mm (H x B x T): 14 x 42 x 42 Fabrikat LUNOS Typ 5/ACM Best.-Nr. 039 990 |  |  |  |  |