| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/HWE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube Typ 1/HWE Außenhaube mit Schalldämmung Material Aluminium weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016), zur Aufputzmontage. Maße in mm (H x B x T): 235 x 205 x 72 Fabrikat LUNOS Typ 1/HWE Best.-Nr. 040 020 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/HAZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube Typ 1/HAZ Außenhaube mit Schalldämmung Material Aluminium anthrazit pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7016), zur Aufputzmontage. Maße in mm (H x B x T): 235 x 205 x 72 Fabrikat LUNOS Typ 1/HAZ Best.-Nr. 040 021 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/HES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube Typ 1/HES Außenhaube mit Schalldämmung Material Edelstahl, zur Aufputzmontage. Maße in mm (H x B x T): 235 x 205 x 72 Fabrikat LUNOS Typ 1/HES Best.-Nr. 040 218 |  |  |  |  |