| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 3/UP-2BR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Silvento Zweiraum-Brandschutz-Unterputzgehäuse mit seitlichem Abluftstutzen Typ 3/UP-2BR Wandeinbaugehäuse 3/UP-2BR, zur Wandmontage, mit einem seitlichen Abluftstutzen, metallischer Absperrvorrichtung DN 80 mit Feuerwiderstandklasse K90-18017, leckluftdichter Rückschlagklappe, Putzschutzdeckel und Netzanschlussklemme (Abluftstutzen nach oben, rechts oder links). Für den zweiten Raum ist ein weiterer seitlicher Stutzen DN 80 vorhanden. Bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215 Maße in mm (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 Abluftstutzen: DN 80 Fabrikat LUNOS Typ 3/UP-2BR Best.-Nr. 39187 |  |  |  |  |