| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # ILD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Innenwand-Luftdurchlass Typ ILD Aktives Überströmelement zum Einbau in Innenwände, Anschluss an Steuerung des Lüftungssystems und zwei Innenblenden notwendig. Maße in mm (Ø x L): 154 x 42 Mindestrundkanallänge: 100 mm Fabrikat LUNOS Typ ILD Best.-Nr. 41188 |  |  |  |  |