| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext KNX Control4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | KNX-Komponente für die dezentrale Wohnraumlüftung Typ KNX Control4 Das Modul KNX-LUNOS-CONTROL4 ermöglicht die Ansteuerung der dezentralen Lüftungsgeräte der Firma LUNOS über den KNX-Bus. Die Inbetriebnahme des Moduls KNX-LUNOS-CONTROL4-IW erfolgt über die ETS ( EIB Tool Software ) in Verbindung mit dem zugehörigen Applikationsprogramm. Die Auslieferung erfolgt im unprogrammierten Zustand. Sämtliche Funktionen werden über die ETS parametriert und programmiert. Technische Daten Bezeichnung: KNX-LUNOS-CONTROL4-IW Einbau: Montage in UP- Dose 60/68 mm Leistungsaufnahme: 120 mW (bei 24 V DC) Schutzart: IP20 Maße in mm (B x H x T): 50 x 50 x 20 mm (58 mm Diagonale) Fabrikat LUNOS Typ KNX Control4 Best.-Nr. 039 977 |  |  |  |  |