| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 9/J30 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis |  | Gesamtpreis |
|  |  | Wanddurchführung Typ 9/J30 Wanddurchführung für die Nutzung des Lüfters Silvento als Außenwandlüfter. Geeignet für die Silvento Gehäusetypen 3/UP-AS17,5, 3/UP-R, 3/UP-A sowie 3/AP. Technische Daten Rohrdurchmesser (außen): 98 mm Länge: 300 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/J30 Best.-Nr. 039 845 |  |  |  |  |  |