| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # Montagekleber |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Montagekleber Montagekleber für die Verklebung und Abdichtung des Rundkanals von Serie ALD, Serie e², ego, RA15-60 und AB30/60 in der Außenwand. Der Montagekleber dient zur luft- und winddichten Verklebung und Abdichtung des Rundkanals. Der Montagekleber verbindet das PP-Rohr dauerhaft dicht mit allen am Bau anzutreffenden Untergründen, wie Putz, Mauerwerk oder auch Holz. Technische Daten Dichte: 1,40 g/cm³ Schrumpfung: ca. 10 Vol.-% Aushärtezeit: min. 24 h Funktionsfestigkeit: sofort Verarbeitungstemperatur: ab +5° C Lösemittelfrei Lieferform: Kartusche mit 310 ml für ca. 15 Stück Fabrikat LUNOS Typ Montagekleber Best.-Nr. 038 733 |  |  |  |  |