| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 9/SD-S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Schalldämpfer, sternförmig Typ 9/SD-S Sternförmiger Schalldämpfer zur Erhöhung der Schalldämmung für ALD, ALD-SV, ALD-S, RA15-60 und e²60. Einbau in Rundkanal mit DN160 (Ø x L): 154 x 69 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/SD-S Best.-Nr. 039 919 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 9/SD-SK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Schalldämpfer, sternförmig Typ 9/SD-SK Sternförmiger Schalldämpfer zur Erhöhung der Schalldämmung für ALD-S und e²60. Einbau in Rundkanal mit DN160 (Ø x L): 154 x 69 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/SD-SK Best.-Nr. 041 134 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 9/SR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Schallreflektor für e²60 Typ 9/SR Schallreflektor zur Erhöhung der Außenschalldämmung für e²60. Einbau in Rundkanal mit DN160 (Ø x L): 154 x 2 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/SR Best.-Nr. 041 136 |  |  |  |  |