| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/RME 175 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/RME 175 Außengitter, Edelstahl Material Edelstahl, zum Stecken inkl. Insektenschutz für Rohre 125-160 mm. Maße (ø): 175 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/RME 175 Best.-Nr. 039 909 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/RMK 175 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/RMK 175 Außengitter, Kupfer Material Kupfer, zum Stecken inkl. Insektenschutz für Rohre 125-160 mm. Maße (ø): 175 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/RMK 175 Best.-Nr. 039 910 |  |  |  |  |