| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 3/UP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Silvento Unterputzgehäuse Typ 3/UP Wand- und Deckeneinbaugehäuse 3/UP, für Wand- und Deckenmontage, als radiale und axiale Variante mit Abluftstutzen DN 80, leckluftdichter Rückschlagklappe. Putzschutzdeckel und Netzanschlussklemme (Abluftstutzen nach oben, rechts, links oder hinten). Maße in mm (H x B x T): 262 x 262 x 90,6 Abluftstutzen: DN 80 Fabrikat LUNOS Typ 3/UP Best.-Nr. 40125 |  |  |  |  |