| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 9/NXT-IBF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Nexxt Innenblende Typ 9/NXT-IBF Innenblende mit Funktions- und Filterwechselanzeige, sowie integrierter Folientastatur-Bedienung. Material: Kunststoff Maße in mm (H x B x T): 510 x 510 x 45 Fabrikat LUNOS Typ 9/NXT-IBF Best.-Nr. 040 105 |  |  |  |  |