| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 3/MW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Montagewinkel Typ 3/MW Montagewinkel für Unterputzgehäuse 3/UP des Silvento ec Technische Daten: Material: Stahl verzinkt Fabrikat LUNOS Typ 3/MW Best.-Nr. 40262 |  |  |  |  |