| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 3/NXT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Nexxt Einbaugehäuse für den Aufputz- und Unterputzeinbau Typ 3/NXT Nexxt Einbaugehäuse für den Aufputz- und Unterputzeinbau inkl. passivem Übergangsstück und zwei Adapter (2/AD 160) In Verbindung mit dem Aufputzset 3/NXT-AP auch als Aufputzvariante verwendbar Bei der Aufputzvariante sind ab 475 mm Wandstärke zusätzliche Adapter 2/AD notwendig Ein Adapter pro 100 mm Wandstärke Maße (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 mm Fabrikat: LUNOS Typ: 3/NXT Best.-Nr.: 40102 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 3/NXT-AP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Nexxt Aufputzset Typ 3/NXT-AP Designabdeckung für das Nexxt Einbaugehäuse, notwendig zur Verwendung des Einbaugehäuses 3/NXT als Aufputzvariante Bei der Aufputzvariante sind ab 303 mm Wandstärke zusätzliche Adapter 2/AD notwendig Ein Adapter pro 100 mm Wandstärke Maße (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 mm (90,5 mm bis zur Unterkante des Montagerahmens zur Montage auf der Wand) Fabrikat: LUNOS Typ: 3/NXT-AP Best.-Nr.: 40103 |  |  |  |  |