| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 3/UP-AS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Silvento Unterputzgehäuse für Außenwandeinbau Typ 3/UP-AS Unterputzgehäuse mit Styroporummantelung zum Einmauern in die Außenwand mit rückseitigem Abluftstutzen (Abluftstutzen nach hinten) DN 80, leckluftdichter Rückschlagklappe und Putzschutzdeckel sowie Netzanschlußklemme und -leitung Technische Daten: Farbe: weiß Material: div. (Kunststoff) Maße (H x B x T): 270 x 270 x 107 mm Abluftstutzen: DN 80 Fabrikat LUNOS Typ 3/UP-AS Best.-Nr. 39832 |  |  |  |  |