| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 5/W2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis |  | Gesamtpreis |
|  |  | Serienschalter Typ 5/W2 Serienschalter mit zwei Wippen zur Schaltung der feuchte- und temperaturgesteuerten Lüfter Silvento V-ec und KL-ec mit Feuchte-Komfortplatine (5/EC-FK und 5/EC-FK+) Funktionsweise: Deaktivierung der Feuchteregelung, sowie Umschaltung zwischen Grund- und Bedarfslüftung im Nutzungsfall Einbau in Standard-Schalterdose Technische Daten: Farbe: weiß glänzend Material: Kunststoff Maße (B x H x T) 83 x 83 x 13 mm Fabrikat LUNOS Typ 5/W2 Best.-Nr. 36986 |  |  |  |  |  |