| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # SFT-EO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Externer Feuchte-Temperatur-Funksensor Typ SFT-EO Externer Feuchte-Temperatursensor mit Solar-Stromversorgung zur Kopplung an ein Funkmodul (UNI-EO oder FM-EO) mit bidirektionaler Funktechnologie Verwendbar für Lüftertypen Serie e² und ego, RA15-60 und LUNOMAT in Kombination mit UNI-EO und 5/UNI-FT, 5/UNI-RF (Universalsteuerung) oder 5/SC-FT, 5/SC-RF (Smart Comfort Steuerung) Verwendbar für Lüftertypen Silvento ec und Nexxt in Kombination mit FM-EO Fabrikat LUNOS Typ SFT-EO Best.-Nr. 40090 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # UNI-EO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Funkmodul für Universalsteuerung Typ UNI-EO Funkmodul für die 5/UNI-FT, 5/UNI-RF (Universalsteuerung) und 5/SC-FT, 5/SC-RF mit bidirektionaler Funktechnologie für die Einbindung von Funksensoren oder Funkschaltern sowie von Smart Home-Systemen (z.B. homee) Verwendbar für Lüftertypen Serie e² und Serie ego, RA15-60 und LUNOMAT Fabrikat LUNOS Typ UNI-EO Best.-Nr. 40091 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # FM-EO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Funkmodul für Silvento und Nexxt Typ FM-EO Funkmodul für 230 V-Geräte mit bidirektionaler Funktechnologie für die Einbindung von Funksensoren oder Funkschaltern sowie von Smart Home-Systemen (z.B. homee) Verwendbar für Lüftertypen Silvento-ec und Nexxt Fabrikat LUNOS Typ FM-EO Best.-Nr. 40083 |  |  |  |  |