| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/QME 228 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/QME 228 Außengitter, Edelstahl Material Edelstahl, zum Stecken inkl. Insektenschutz für Rohre 160-200 mm. Maße in mm (H x B): 228 x 228 Fabrikat LUNOS Typ 1/QME 228 Best.-Nr. 039 911 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/QMK 228 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/QMK 228 Außengitter, Kupfer Material Kupfer, zum Stecken inkl. Insektenschutz für Rohre 160-200 mm. Maße in mm (H x B): 228 x 228 Fabrikat LUNOS Typ 1/QMK 228 Best.-Nr. 039 912 |  |  |  |  |