| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 3/UP-BA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Silvento Brandschutz-Unterputzgehäuse mit rückseitigem Abluftstutzen Typ 3/UP-BA Wandeinbaugehäuse 3/UP-BA, inkl. Montagevorrichtung für Wandmontage, mit einem rückseitigen Abluftstutzen, metallischer Absperrvorrichtung DN 80 mit Feuerwiderstandklasse K90-18017-3, leckluftdichter Rückschlagklappe, Putzschutzdeckel und Netzanschlußklemme (Abluftstutzen nach hinten.) Bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215 Maße in mm: (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 Abluftstutzen: DN 80 Fabrikat LUNOS Typ 3/UP-BA Best.-Nr. 039 179 |  |  |  |  |