| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 9/IBF-RF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Komfort Funkblende, inkl. Steuerung mit integriertem Funkmodul, Netzteil und Anschlusskabel für Serie-e² und RA 15-60 Typ 9/IBF-RF Komfort Funkblende für Rundkanal mit 160 mm Anwendung z.B. mit Lüftungssystemen des Typs Serie-e² und RA 15-60 (Anschlusskabel bereits integriert) Aufnahme für Filter des Typs G2, G3, F7 oder elektrostatische Pollenfilter (zweistufig) Netzteil, Steuerung und Sensorik sind werkseitig verbaut Steuerung ist integriert (Bedienung über Taster direkt an der Blende) und optional über weitere externe Anschlüsse (5/UNI-RF, 5/SC-RF, Funk, Internet, Schalter/Taster) möglich Funkerweiterung zu Internetgateway oder weiterem Zubehör optional erhältlich (z. B. für homee oder weiteres Funkzubehör wie Funkfernbedienung oder weitere Sensorik) Blende ist steck- und schraubbar Im Abluftbetrieb werden Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Raumluft erfasst Im Betrieb mit Wärmerückgewinnung werden zusätzlich die Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Außenluft erfasst und in die Regelung miteinbezogen Filterwechsel- und Betriebsanzeige via LED Manuell verschließbar Farbe: Weiß (ähnlich RAL 9016) Material: Kunststoff (UV beständiges ASA) Maße (H x B x T): 230 x 185 x 53 mm Einbautiefe im Rundkanal: 12 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/IBF-RF Best.-Nr. 41183 |  |  |  |  |