| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 9/SW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Schalldämmset für e² zur Erhöhung der Außenschalldämmung Typ 9/SW Schalldämmset aus Melaminharzschaum bestehend aus Schalldämmring und einer kürzbarer (10-200 mm) Schalldämmeinlage. Einbau in Rundkanal DN160. Einsetzbar für Montagerohre ab 300 mm Länge Schalldämmring: (Ø x BRing x T): 154 x 16 x 30 mm Schalldämmeinlage: (H x B x T): 10 x 464 x 202 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/SW Best.-Nr. 039 850 |  |  |  |  |