| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 9/IBF-RF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube Typ 9/IBF-RF Komfort Funkblende, inkl. Steuerung mit integriertem Funkmodul mit 886 MHz zur Kommunikation mit anderen Funkblenden und kompatiblen Steuerungen (Gerätesynchronisation) Optional erhältliche Funkerweiterung einsteckbar zur Kommunikation mit homee-Gateway (Internetzugang) oder optionalem Funk-Zubehör (z.B. Funkfernbedienung) Blende komplett an der Wand verschraub- und im Rohr steckbar. Sensorpositionierung im Luftstrom zur Detektion der Innen- und Außenluftkonditionen (Feuchtigkeit und Temperatur) Inklusive optischer Filterwechsel- und Betriebsanzeige (LED) Inklusive Filteraufnahme für alle gängigen Filtertypen für Lüftungsgeräte der Serie e2 und RA 15-60 Innenblende über Klappmechanismus mechanisch verschließbar Netzteil und Anschlusskabel für Serie e² und RA15-60 inklusive und bereits montiert Bedienbar über Taster direkt an der Blende Maße in mm (H x B x T): 230 x 185 x 53 Ø innen: 154 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/IBF-RF Best.-Nr. 041183 |  |  |  |  |